## 雨水PY
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
PY101 | PY101 | PY102 |  | 雨水篦 | 551847.785 | 3397630.36 | 28.748 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY102 | PY102 | PY104 |  | 雨水井 | 551847.437 | 3397625.896 | 28.747 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY103 | PY103 | PY102 |  | 雨水井 | 551880.487 | 3397625.843 | 28.84 |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY104 | PY104 | PY107 |  | 雨水井 | 551847.1 | 3397604.571 | 28.946 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY105 | PY105 | PY104 |  | 雨水篦 | 551847.818 | 3397604.471 | 28.493 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY106 | PY106 | PY105 |  | 雨水篦 | 551853.965 | 3397604.9 | 28.752 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY107 | PY107 | PY109 |  | 雨水井 | 551846.818 | 3397590.212 | 28.883 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY108 | PY108 | PY107 |  | 雨水篦 | 551847.788 | 3397590.129 | 28.521 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY109 | PY109 | PY111 |  | 雨水井 | 551846.351 | 3397558.161 | 29.02 |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY110 | PY110 | PY109 |  | 雨水篦 | 551847.774 | 3397558.238 | 28.747 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY111 | PY111 | PY113 |  | 雨水井 | 551846.711 | 3397522.497 | 28.866 |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY112 | PY112 | PY111 |  | 雨水篦 | 551847.793 | 3397522.468 | 28.684 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY113 | PY113 | PY115 |  | 雨水井 | 551846.464 | 3397487.112 | 28.759 |  |  | 2 | 2 | 2 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY114 | PY114 | PY113 |  | 雨水篦 | 551847.925 | 3397487.174 | 28.567 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY115 | PY115 | PY1152 |  | 雨水井 | 551846.972 | 3397450.635 | 28.921 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY1151 | PY1151 |  |  | 雨水井 | 551864.625 | 3397411.601 | 28.784 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY1152 | PY1152 | PY1151 |  | 雨水井 | 551845.947 | 3397413.775 | 28.942 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY116 | PY116 | PY115 |  | 雨水篦 | 551847.921 | 3397450.767 | 28.594 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY117 | PY117 | PY120 |  | 雨水井 | 551847.027 | 3397343.869 | 28.766 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY118 | PY118 | PY117 |  | 雨水篦 | 551847.079 | 3397345.538 | 28.66 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY119 | PY119 | PY117 |  | 雨水篦 | 551847.596 | 3397340.78 | 28.686 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY120 | PY120 | PY123 |  | 雨水井 | 551846.912 | 3397308.541 | 28.93 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY121 | PY121 | PY120 |  | 雨水篦 | 551847.608 | 3397309.239 | 28.656 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY122 | PY122 | PY120 |  | 雨水井 | 551854.928 | 3397306.543 | 28.741 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY123 | PY123 | PY125 |  | 雨水井 | 551846.702 | 3397275.147 | 28.937 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY124 | PY124 | PY123 |  | 雨水篦 | 551847.572 | 3397275.114 | 28.657 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY125 | PY125 | PY126 | 一般管线点 |  | 551846.598 | 3397240.163 | 28.785 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY126 | PY126 | PY128 |  | 雨水井 | 551846.427 | 3397204.703 | 28.957 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY127 | PY127 | PY126 |  | 雨水篦 | 551847.416 | 3397204.819 | 28.636 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY128 | PY128 | PY129 |  | 雨水井 | 551846.107 | 3397169.594 | 28.806 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 500 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY129 | PY129 |  | 一般管线点 |  | 551854.902 | 3397170.136 | 28.545 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY130 | PY130 | PY1321 |  | 雨水井 | 551659.003 | 3397057.059 | 28.505 |  |  | 3 | 3 | 3 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY131 | PY131 | PY1321 |  | 雨水篦 | 551660.751 | 3396993.888 | 27.838 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY132 | PY132 | PY131 |  | 雨水篦 | 551667.033 | 3396991.688 | 27.824 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY1321 | PY1321 | PY133 | 一般管线点 |  | 551659.326 | 3396994.1 | 28.135 |  |  |  | 3 | 3 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY133 | PY133 | PY136 |  | 雨水井 | 551659.51 | 3396964.363 | 28.171 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY134 | PY134 | PY133 |  | 雨水篦 | 551660.841 | 3396964.261 | 27.69 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY135 | PY135 | PY134 |  | 雨水篦 | 551667.114 | 3396962.622 | 27.693 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY136 | PY136 | PY139 |  | 雨水井 | 551659.71 | 3396922.03 | 28.166 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY137 | PY137 | PY136 |  | 雨水篦 | 551660.963 | 3396922.032 | 27.973 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY138 | PY138 | PY137 |  | 雨水篦 | 551667.288 | 3396922.283 | 27.964 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY139 | PY139 | PY1391 |  | 雨水井 | 551659.6 | 3396891.465 | 27.934 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY1391 | PY1391 | PY142 | 一般管线点 |  | 551659.945 | 3396865.097 | 28.079 |  |  |  | 3.2 | 3.2 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY140 | PY140 | PY1391 |  | 雨水篦 | 551661.165 | 3396864.91 | 27.923 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY141 | PY141 | PY140 |  | 雨水篦 | 551667.616 | 3396864.897 | 27.923 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY142 | PY142 | PY145 |  | 雨水井 | 551659.512 | 3396799.083 | 27.885 |  |  | 4 | 4 | 4 | 1200 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY143 | PY143 | PY142 |  | 雨水篦 | 551661.291 | 3396799.247 | 27.64 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY144 | PY144 | PY143 |  | 雨水篦 | 551667.828 | 3396799.403 | 27.668 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 300 | 砼 | [6 empty] | 直埋
PY145 | PY145 |  | 一般管线点 |  | 551658.726 | 3396749.505 | 27.799 |  |  |  | 2 | 2 | 1200 | 砼 | [6 empty] | 直埋

## 污水WS
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
WS405 | WS405 | WS406 |  | 污水井 | 551860.414 | 3396747.429 | 27.803 |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS406 | WS406 | WS407 |  | 污水井 | 551822.846 | 3396747.363 | 28.167 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS407 | WS407 | WS408 |  | 污水井 | 551798.066 | 3396747.321 | 28.133 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS408 | WS408 | WS409 |  | 污水井 | 551773.009 | 3396747.585 | 28.064 |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS409 | WS409 | WS410 |  | 污水井 | 551743.02 | 3396747.525 | 27.982 |  |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS410 | WS410 | WS411 |  | 污水井 | 551712.995 | 3396747.554 | 27.729 |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS411 | WS411 |  |  | 污水井 | 551682.713 | 3396747.474 | 27.913 |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS412 | WS412 | WS413 |  | 污水井 | 551669.07 | 3397064.907 | 28.547 |  |  | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋
WS413 | WS413 |  |  | 污水井 | 551658.962 | 3397064.922 | 28.47 |  |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 400 | 砼 | [6 empty] | 直埋

## 给水GS
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
GS001 | GS001 | GS007 | 一般管线点 |  | 551848.057 | 3397726.917 | 28.862 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS002 | GS002 | GS003 | 一般管线点 |  | 551848.025 | 3397707.58 | 28.833 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS003 | GS003 | GS004 | 一般管线点 |  | 551847.889 | 3397682.89 | 28.896 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS004 | GS004 | GS008 | 一般管线点 |  | 551847.897 | 3397646.953 | 28.711 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS005 | GS005 | GS004 |  | 消防栓 | 551847.134 | 3397646.854 | 28.886 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS006 | GS006 | GS007 |  | 消防栓 | 551847.418 | 3397724.248 | 28.925 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS007 | GS007 | GS002 | 一般管线点 |  | 551847.862 | 3397724.206 | 28.765 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS008 | GS008 | GS010 | 一般管线点 |  | 551848.24 | 3397616.356 | 28.859 |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS009 | GS009 |  |  | 阀门井 | 551846.486 | 3397631.634 | 28.744 |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS010 | GS010 | GS011 | 一般管线点 |  | 551848.073 | 3397605.459 | 28.654 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS011 | GS011 | GS012 | 一般管线点 |  | 551848.17 | 3397590.241 | 28.774 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS012 | GS012 | GS013 | 一般管线点 |  | 551848.172 | 3397521.965 | 28.866 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS013 | GS013 | GS014 | 一般管线点 |  | 551848.257 | 3397487.059 | 28.647 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS014 | GS014 | GS015 | 一般管线点 |  | 551848.239 | 3397450.283 | 28.662 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS015 | GS015 | GS084 | 一般管线点 |  | 551848.189 | 3397415.178 | 28.78 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS016 | GS016 | GS075 | 一般管线点 |  | 551874.517 | 3397418.747 | 28.999 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS017 | GS017 | GS076 | 一般管线点 |  | 551873.509 | 3397418.067 | 29.123 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS0311 | GS0311 | GS0321 | 一般管线点 |  | 551849.895 | 3396944.869 | 28.09 |  |  |  | 4 | 4 | 80 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋 |  |  | 铸铁
GS0321 | GS0321 |  | 一般管线点 |  | 551860.132 | 3396944.901 | 27.981 |  |  |  | 1 | 1 | 80 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋 |  |  | 铸铁
GS018 | GS018 | GS019 | 一般管线点 |  | 551847.509 | 3396744.767 | 27.79 |  |  |  | 0.95 | 0.95 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS019 | GS019 | GS020 | 一般管线点 |  | 551818.118 | 3396744.781 | 27.883 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS020 | GS020 | GS021 | 一般管线点 |  | 551793.858 | 3396744.812 | 27.972 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS021 | GS021 | GS022 | 一般管线点 |  | 551774.467 | 3396744.825 | 27.986 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS022 | GS022 | GS023 | 一般管线点 |  | 551743.053 | 3396744.732 | 27.925 |  |  |  | 1.07 | 1.07 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS023 | GS023 | GS024 | 一般管线点 |  | 551713.119 | 3396744.795 | 27.712 |  |  |  | 1.07 | 1.07 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS024 | GS024 | GS025 |  | 消防栓 | 551683.296 | 3396745.11 | 27.664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS025 | GS025 |  | 一般管线点 |  | 551660.053 | 3396746.8 | 27.543 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS026 | GS026 | GS0261 | 一般管线点 |  | 551673.973 | 3396755.138 | 28.165 |  |  |  | 4 | 4 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS0261 | GS0261 | GS027 | 一般管线点 |  | 551669.33 | 3396767.548 | 28.253 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS027 | GS027 | GS028 | 一般管线点 |  | 551669.048 | 3396780.764 | 28.318 |  |  |  | 1.55 | 1.55 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS028 | GS028 | GS029 | 一般管线点 |  | 551668.763 | 3396799.364 | 28.404 |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS029 | GS029 | GS030 | 一般管线点 |  | 551668.802 | 3396823.98 | 28.351 |  |  |  | 0.73 | 0.73 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS030 | GS030 | GS031 |  | 消防栓 | 551669.188 | 3396850.627 | 28.439 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS031 | GS031 | GS032 | 一般管线点 |  | 551668.684 | 3396878.964 | 28.514 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS032 | GS032 | GS033 | 一般管线点 |  | 551668.484 | 3396913.84 | 28.54 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS033 | GS033 | GS034 | 一般管线点 |  | 551668.224 | 3396964.718 | 28.403 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS034 | GS034 | GS035 |  | 消防栓 | 551668.948 | 3396966.051 | 28.632 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS035 | GS035 | GS036 | 一般管线点 |  | 551668.172 | 3396967.384 | 28.549 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS036 | GS036 | GS037 | 一般管线点 |  | 551668.112 | 3397001.671 | 28.428 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS037 | GS037 | GS038 | 一般管线点 |  | 551667.886 | 3397032.303 | 28.634 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS038 | GS038 | GS039 | 一般管线点 |  | 551668.589 | 3397049.233 | 28.506 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS039 | GS039 | GS040 | 一般管线点 |  | 551669.002 | 3397064.4 | 28.575 |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS040 | GS040 |  | 一般管线点 |  | 551668.89 | 3397075.454 | 28.571 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS041 | GS041 | GS042 | 一般管线点 |  | 551727.395 | 3397158.365 | 29.2 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS042 | GS042 | GS044 | 一般管线点 |  | 551726.532 | 3397178.87 | 29.244 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS043 | GS043 | GS042 | 一般管线点 |  | 551719.104 | 3397179.119 | 29.129 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS044 | GS044 | GS046 | 一般管线点 |  | 551725.693 | 3397195.342 | 29.032 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS045 | GS045 | GS044 |  | 消防栓 | 551725.972 | 3397195.262 | 28.944 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS046 | GS046 | GS047 | 一般管线点 |  | 551725.714 | 3397219.919 | 29.069 |  |  |  | 0.93 | 0.93 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS047 | GS047 | GS049 | 一般管线点 |  | 551725.83 | 3397255.627 | 29.023 |  |  |  | 1.04 | 1.04 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS048 | GS048 | GS047 |  | 消防栓 | 551726.268 | 3397255.524 | 28.943 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS049 | GS049 | GS050 | 一般管线点 |  | 551725.987 | 3397298.255 | 28.947 |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS050 | GS050 | GS052 | 一般管线点 |  | 551726.044 | 3397338.742 | 28.964 |  |  |  | 0.95 | 0.95 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS051 | GS051 | GS050 |  | 消防栓 | 551726.665 | 3397338.647 | 28.864 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS052 | GS052 | GS054 | 一般管线点 |  | 551726.149 | 3397392.161 | 28.955 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS053 | GS053 | GS052 |  | 消防栓 | 551726.78 | 3397392 | 28.935 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS054 | GS054 | GS055 | 一般管线点 |  | 551726.798 | 3397416.321 | 28.892 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS055 | GS055 | GS056 | 一般管线点 |  | 551727.419 | 3397434.66 | 28.843 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS056 | GS056 | GS058 | 一般管线点 |  | 551726.665 | 3397458.082 | 28.923 |  |  |  | 0.78 | 0.78 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS057 | GS057 | GS056 |  | 消防栓 | 551727.001 | 3397458.232 | 28.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS058 | GS058 | GS059 | 一般管线点 |  | 551726.57 | 3397484.264 | 29.001 |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS059 | GS059 | GS061 | 一般管线点 |  | 551726.877 | 3397522.906 | 29.058 |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS060 | GS060 | GS059 |  | 消防栓 | 551727.405 | 3397523.019 | 29.032 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS061 | GS061 | GS062 | 一般管线点 |  | 551727.005 | 3397550.496 | 28.944 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS062 | GS062 | GS063 | 一般管线点 |  | 551727.649 | 3397593.024 | 29.208 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS063 | GS063 | GS065 | 一般管线点 |  | 551727.162 | 3397614.569 | 28.888 |  |  |  | 0.83 | 0.83 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS064 | GS064 | GS063 |  | 消防栓 | 551727.598 | 3397614.485 | 28.885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS065 | GS065 | GS066 | 一般管线点 |  | 551727.044 | 3397639.959 | 28.837 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS066 | GS066 | GS067 | 一般管线点 |  | 551726.996 | 3397666.087 | 28.77 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS067 | GS067 | GS069 | 一般管线点 |  | 551726.823 | 3397692.342 | 28.792 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS068 | GS068 | GS067 |  | 消防栓 | 551727.247 | 3397692.232 | 28.768 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS069 | GS069 | GS070 | 一般管线点 |  | 551726.926 | 3397732.181 | 28.884 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS070 | GS070 | GS071 | 一般管线点 |  | 551726.862 | 3397746.155 | 28.977 |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS071 | GS071 | GS072 |  | 消防栓 | 551747.527 | 3397746.456 | 28.845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS072 | GS072 | GS073 | 一般管线点 |  | 551778.161 | 3397746.713 | 28.894 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS073 | GS073 | GS074 |  | 消防栓 | 551822.632 | 3397746.559 | 29.039 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS074 | GS074 | GS001 | 一般管线点 |  | 551847.86 | 3397747.047 | 28.916 |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS075 | GS075 | GS077 | 一般管线点 |  | 551843.132 | 3397418.382 | 28.488 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS076 | GS076 |  | 一般管线点 |  | 551843.132 | 3397417.882 | 28.488 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS077 | GS077 | GS078 | 一般管线点 |  | 551828.17 | 3397419.186 | 28.894 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS078 | GS078 |  | 一般管线点 |  | 551800.578 | 3397418.93 | 28.98 |  |  |  | 2 | 2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS084 | GS084 |  | 一般管线点 |  | 551874.352 | 3397414.93 | 29.033 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS085 | GS085 | GS086 | 一般管线点 |  | 551847.685 | 3397235.173 | 28.778 |  |  |  | 1.67 | 1.67 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS086 | GS086 | GS087 | 一般管线点 |  | 551847.758 | 3397276.212 | 28.775 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS087 | GS087 | GS088 | 一般管线点 |  | 551847.86 | 3397308.478 | 28.767 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS088 | GS088 | GS089 | 一般管线点 |  | 551847.93 | 3397316.488 | 28.766 |  |  |  | 2 | 2 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS089 | GS089 | GS090 | 一般管线点 |  | 551845.675 | 3397331.567 | 28.666 |  |  |  | 4 | 4 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS090 | GS090 |  |  | 消防栓 | 551844.693 | 3397343.457 | 28.216 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS091 | GS091 | GS085 | 一般管线点 |  | 551847.625 | 3397191.896 | 28.727 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS092 | GS092 | GS091 | 一般管线点 |  | 551845.81 | 3397180.079 | 28.71 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS093 | GS093 | GS092 | 一般管线点 |  | 551845.381 | 3397157.622 | 28.527 |  |  |  | 1 | 1 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS311 | GS311 | GS312 | 一般管线点 |  | 551849.548 | 3397066.325 | 28.221 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS312 | GS312 | GS313 | 一般管线点 |  | 551849.903 | 3397036.532 | 28.247 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS313 | GS313 | GS330 | 一般管线点 |  | 551850.097 | 3397006.274 | 28.093 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS330 | GS330 | GS334 |  | 阀门井 | 551850.527 | 3396989.59 | 28.151 |  |  | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS331 | GS331 | GS330 |  | 消防栓 | 551850.5831 | 3396989.237 | 28.132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS334 | GS334 | GS335 | 一般管线点 |  | 551849.374 | 3396948.966 | 27.98 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS335 | GS335 | GS336 | 一般管线点 |  | 551849.937 | 3396906.386 | 28.02 |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS336 | GS336 | GS338 | 一般管线点 |  | 551850.111 | 3396872.273 | 27.946 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS337 | GS337 | GS336 |  | 消防栓 | 551851.117 | 3396872.289 | 28.013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS338 | GS338 | GS339 | 一般管线点 |  | 551850.582 | 3396855.418 | 28.352 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS339 | GS339 | GS340 | 一般管线点 |  | 551850.475 | 3396825.26 | 28.256 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS340 | GS340 | GS341 | 一般管线点 |  | 551850.351 | 3396787.578 | 28.055 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS341 | GS341 | GS343 | 一般管线点 |  | 551850.294 | 3396770.907 | 28.084 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS342 | GS342 | GS341 |  | 消防栓 | 551851.958 | 3396770.973 | 28.096 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS343 | GS343 | GS344 |  | 阀门井 | 551850.368 | 3396760.78 | 28.108 |  |  | 0.95 | 0.74 | 0.74 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS344 | GS344 | GS345 | 一般管线点 |  | 551851.256 | 3396759.011 | 28.174 |  |  |  | 1.67 | 1.67 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
GS345 | GS345 |  | 一般管线点 |  | 551850.799 | 3396747.094 | 27.887 |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋

## 照明ZM
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
ZM201 | ZM201 | ZM202 |  | 路灯 | 551846.2 | 3397609.858 | 28.99 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM202 | ZM202 | ZM203 |  | 路灯 | 551846.622 | 3397551.812 | 29.031 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM203 | ZM203 | ZM204 |  | 路灯 | 551846.201 | 3397483.466 | 28.563 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM204 | ZM204 | ZM207 |  | 路灯 | 551846.249 | 3397449.108 | 28.939 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM205 | ZM205 | ZM206 |  | 路灯 | 551799.555 | 3397439.021 | 28.986 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM206 | ZM206 | ZM207 |  | 路灯 | 551829.044 | 3397439.022 | 29.004 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM207 | ZM207 | ZM208 | 一般管线点 |  | 551846.06 | 3397439.137 | 28.741 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM208 | ZM208 | ZM209 |  | 路灯 | 551846.411 | 3397419.932 | 29.095 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM209 | ZM209 | ZM210 |  | 路灯 | 551846.137 | 3397391.032 | 28.991 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM210 | ZM210 | ZM211 |  | 路灯 | 551846.07 | 3397360.11 | 29.018 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM211 | ZM211 | ZM212 |  | 路灯 | 551846.087 | 3397319.835 | 29.021 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM212 | ZM212 | ZM213 |  | 路灯 | 551846.117 | 3397276.13 | 29.003 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM213 | ZM213 | ZM214 |  | 路灯 | 551845.967 | 3397209.523 | 29.14 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM214 | ZM214 |  |  | 路灯 | 551845.922 | 3397170.934 | 28.638 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM215 | ZM215 | ZM216 |  | 路灯 | 551853.463 | 3397079.044 | 27.991 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM216 | ZM216 |  |  | 路灯 | 551850.954 | 3397032.677 | 28.13 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM231 | ZM231 | ZM232 |  | 路灯 | 551739.296 | 3397739.584 | 28.776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 铜 |  | 2.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM232 | ZM232 | ZM233 | 一般管线点 |  | 551748.48 | 3397735.337 | 28.528 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 铜 |  | 3.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM233 | ZM233 | ZM234 | 一般管线点 |  | 551757.663 | 3397732.633 | 28.548 |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 20 | 铜 |  | 4.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM234 | ZM234 | ZM235 | 一般管线点 |  | 551772.28 | 3397728.532 | 28.664 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 铜 |  | 5.22 |  |  |  |  | 直埋
ZM235 | ZM235 |  |  | 上杆 | 551779.507 | 3397721.739 | 28.997 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 铜 |  | 6.22 |  |  |  |  | 直埋

## 其它QT
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
QT301 | QT301 | QT302 | 一般管线点 |  | 551843.899 | 3397421.972 | 28.885 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT302 | QT302 | QT303 |  | 阀门井 | 551843.992 | 3397402.115 | 29.331 |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT303 | QT303 | QT304 | 一般管线点 |  | 551844.551 | 3397391.114 | 28.889 |  |  |  | 1 | 1 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT304 | QT304 | QT305 | 一般管线点 |  | 551845.513 | 3397369.493 | 28.98 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT305 | QT305 | QT306 | 一般管线点 |  | 551845.155 | 3397353.114 | 28.224 |  |  |  | 3 | 3 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT306 | QT306 | QT307 |  | 阀门井 | 551845.923 | 3397339.066 | 28.786 |  |  | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT307 | QT307 |  | 一般管线点 |  | 551854.301 | 3397339.686 | 28.897 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 200 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT314 | QT314 | QT315 | 一般管线点 |  | 551845.345 | 3397067.682 | 28.367 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT315 | QT315 | QT316 | 一般管线点 |  | 551846.429 | 3397066.461 | 28.256 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT316 | QT316 | QT317 | 一般管线点 |  | 551846.672 | 3397034.664 | 28.145 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT317 | QT317 | QT332 | 一般管线点 |  | 551846.728 | 3397006.442 | 28.18 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT318 | QT318 | QT322 | 一般管线点 |  | 551840.928 | 3397035.006 | 28.002 |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT319 | QT319 | QT318 | 一般管线点 |  | 551841.015 | 3397061.737 | 28.035 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT320 | QT320 | QT319 | 一般管线点 |  | 551826.32 | 3397062.048 | 28.038 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT321 | QT321 | QT320 | 一般管线点 |  | 551826.008 | 3397063.564 | 28.146 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT322 | QT322 | QT323 | 一般管线点 |  | 551840.997 | 3397007.232 | 27.98 |  |  |  | 0.53 | 0.53 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT323 | QT323 | QT324 | 一般管线点 |  | 551840.876 | 3396971.099 | 28.219 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT324 | QT324 | QT327 | 一般管线点 |  | 551840.31 | 3396948.405 | 28.481 |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT325 | QT325 | QT326 | 一般管线点 |  | 551839.553 | 3396940.046 | 28.408 |  |  |  | 4 | 4 | 80 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT326 | QT326 |  | 一般管线点 |  | 551846.385 | 3396937.924 | 28.17 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 80 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT327 | QT327 | QT328 | 一般管线点 |  | 551841.264 | 3396923.946 | 28.06 |  |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT328 | QT328 | QT329 | 一般管线点 |  | 551841.313 | 3396919.441 | 28.072 |  |  |  | 1 | 1 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT329 | QT329 |  | 一般管线点 |  | 551843.861 | 3396918.631 | 27.994 |  |  |  | 1 | 1 |  | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT332 | QT332 | QT333 | 一般管线点 |  | 551846.795 | 3396944.869 | 28.219 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT333 | QT333 | QT346 | 一般管线点 |  | 551846.886 | 3396937.175 | 28.068 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT346 | QT346 | QT347 | 一般管线点 |  | 551846.747 | 3396937.667 | 28.166 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT347 | QT347 | QT348 | 一般管线点 |  | 551852.857 | 3396938.353 | 27.923 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT348 | QT348 |  | 一般管线点 |  | 551866.933 | 3396938.152 | 28.244 |  |  |  | 1.3 | 1.3 | 100 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT349 | QT349 | QT350 | 一般管线点 |  | 551728.503 | 3397411.686 | 29.237 |  |  |  | 4 | 4 | [11 empty] | 信号弱
QT350 | QT350 | QT351 | 一般管线点 |  | 551741.889 | 3397412.462 | 29.287 |  |  |  | 4 | 4 | [11 empty] | 信号弱
QT351 | QT351 |  | 一般管线点 |  | 551752.62 | 3397414.022 | 29.197 |  |  |  | 4 | 4 | [11 empty] | 信号弱
QT352 | QT352 | QT353 | 一般管线点 |  | 551737.779 | 3397418.552 | 29.228 |  |  |  | 3 | 3 | [11 empty] | 信号弱
QT353 | QT353 | QT354 | 一般管线点 |  | 551744.279 | 3397418.526 | 29.153 |  |  |  | 3 | 3 | [11 empty] | 信号弱
QT354 | QT354 |  | 一般管线点 |  | 551758.118 | 3397418.481 | 28.727 |  |  |  | 3 | 3 | [11 empty] | 信号弱
QT355 | QT355 | QT356 | 一般管线点 |  | 551779.919 | 3397439.847 | 28.047 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 60 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT356 | QT356 | QT357 | 一般管线点 |  | 551773.521 | 3397439.809 | 27.999 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 60 | 钢 | [6 empty] | 直埋
QT357 | QT357 |  | 一般管线点 |  | 551773.256 | 3397437.604 | 28.798
QT080 | QT080 | QT081 | 一般管线点 |  | 551873.44 | 3397419.503 | 28.929 |  |  |  | 2 | 2 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT081 | QT081 | QT082 | 一般管线点 |  | 551842.986 | 3397419.549 | 28.47 |  |  |  | 2 | 2 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT082 | QT082 | QT083 | 一般管线点 |  | 551820.808 | 3397419.421 | 28.913 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋
QT083 | QT083 |  | 一般管线点 |  | 551794.773 | 3397418.442 | 29.551 |  |  |  | 2 | 2 | 150 | 铸铁 | [6 empty] | 直埋

## 专用ZY
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
ZY251 | ZY251 | ZY252 |  | 监控器 | 551846.202 | 3397358.49 | 28.994 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY252 | ZY252 | ZY253 | 一般管线点 |  | 551843.74 | 3397358.429 | 28.732 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY253 | ZY253 | ZY254 | 一般管线点 |  | 551843.75 | 3397343.828 | 28.029 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY254 | ZY254 | ZY255 | 一般管线点 |  | 551843.492 | 3397328.045 | 28.772 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY255 | ZY255 | ZY256 | 一般管线点 |  | 551844.05 | 3397308.412 | 28.79 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY256 | ZY256 | ZY257 | 一般管线点 |  | 551843.69 | 3397280.097 | 28.728 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY2561 | ZY2561 | ZY256 |  | 监控器 | 551846.023 | 3397300.643 | 28.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY257 | ZY257 | ZY259 | 一般管线点 |  | 551843.677 | 3397258.098 | 28.726 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 管埋
ZY258 | ZY258 | ZY257 |  | 监控器 | 551845.698 | 3397258.312 | 29.031 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY259 | ZY259 | ZY260 | 一般管线点 |  | 551843.374 | 3397224.88 | 28.976 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 管埋
ZY260 | ZY260 | ZY261 | 一般管线点 |  | 551843.548 | 3397204.378 | 28.706 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 管埋
ZY2601 | ZY2601 | ZY260 |  | 监控器 | 551845.506 | 3397199.911 | 28.956 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 管埋
ZY261 | ZY261 | ZY262 | 一般管线点 |  | 551843.711 | 3397169.446 | 28.673 |  |  |  | 0.13 | 0.13 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 管埋
ZY262 | ZY262 | ZY263 | 一般管线点 |  | 551844.351 | 3397157.712 | 28.411 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 管埋
ZY263 | ZY263 | ZY264 | 一般管线点 |  | 551848.884 | 3397155.256 | 28.306 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 管埋
ZY264 | ZY264 | ZY265 |  | 监控器 | 551849.479 | 3397142.874 | 28.419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 管埋
ZY265 | ZY265 |  |  | 上杆 | 551845.229 | 3397144.805 | 28.315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 光纤 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 管埋

## 供电GD
图上点号 | 物探点号 | 连接点号 | 特征点 | 附属物名称 | X坐标 | Y坐标 | 地面高程 | 起始管线点高程 | 终止管线点高程 | 井深 | 起始管线点埋深 | 终止管线点埋深 | 管径或断面尺寸 | 材质 | 压力 | 电压 | 总孔数 | 已用孔数 | 电缆条数 | 权属单位 | 埋设方式 | 埋设日期 | 道路名称 | 备注
GD402 | GD402 | GD403 | 一般管线点 |  | 551847.747 | 3396937.667 | 28.154 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 30 | 铜 |  | 0.38 |  |  | 1 |  | 直埋
GD403 | GD403 | GD404 | 一般管线点 |  | 551852.734 | 3396937.621 | 28.011 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 30 | 铜 |  | 0.38 |  |  | 1 |  | 直埋
GD404 | GD404 |  | 一般管线点 |  | 551857.494 | 3396937.483 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | 30 | 铜 |  | 0.38 |  |  | 1 |  | 直埋